Опросный лист на каналы виброизмерительные ИКВ-1 (виброускорение) с выносной электроникой, с выходом IEPE (по напряжению двухпроводный, ICP совместимый)

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

| Диапазон показаний виброускорения, м/с2 / Номинальный коэффициент преобразования, мВ*с2/м | Диапазон рабочих частот, Гц | Климатическое исполнение | Маркировка взрывозащиты | Тип крепления | Тип разъема | Длина кабеля L до усилителя заряда AV 1XX (коробки соединительной), м | Тип кабеля | Дополнительные опции | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-2 / 1000 0-10 / 200 0-30 / 66,66667 0-100 / 20 0-200 / 10 0-300 / 6,666667 0-500 / 4 0-1000 / 2 | 3-10 000 | DV-1 -40…+135 AV 1XX -40…+85 (ИКВ-1-1-2 исп. А, высокотемпературный) DV-1 -60…+135 AV 1XX -60…+85 (ИКВ-1-1-2 исп. А, высокотемпературный) DV-1, AV 1XX -40…+85 (ИКВ-1-1-2 исп. Б) DV-1, AV 1XX -60…+85 (ИКВ-1-1-2 исп. Б) | 0Ex ia llC T6... Т1 Ga X | 3 винта М4х21 Магнит | Неразъемное соединение (чертеж №1) | до 15 метров* | Кабель в металлорукаве ПВХ покрытие кабеля | Барьер безопасности TIK-BIS.121.0x0x (двухканальный) Барьер безопасности TIK-BIS.517.1002 (одноканальный) Барьер безопасности TIK-BIS.527.1002 (двухканальный) Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | ТИК-КХХ разъем на кабеле (чертеж №2) | до 14 метров* |  |  |  |

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                                Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                                Телефон/факс

ИНН                                                                   Юридический адрес

КПП                                                                    Должность

ОГРН                                                                 Примечания

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или

по электронной почте tik@perm.ru