Опросный лист на каналы перемещения ИКВ-1

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

| Измеряемая величина | Диапазон измерения | Подсоединение кабеля (см. рис.) | Общая длина преобразова-теля | Длина кабеля l до преобразователя в 4…20 мА ( до AS 131 (141))* | Длина кабеля L до контроллера (клеммной коробки) (до 600 метров) | Кол-во преобразователей / виброизмерит. блоков | Установка в резьбовое отверстие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| размах вибро- перемещения | 10-250 мкм | неразъемное (1) | 90 70 50 |  |  |  | М10х1 |
|  |  | кабель с разъемом (2) | 90 70 50 |  |  |  |  |
|  | 40-1000 мкм | неразъемное (1) | 90 |  |  |  | М16х1 |
|  |  | кабель с разъемом (2) | 90 |  |  |  | М16х1 |
| осевой сдвиг мгновенное значение расстояния, число оборотов, фазовый угол | 0,25-2,75 мм | неразъемное (1) | 90 70 50 |  |  |  | М10х1 |
|  |  | кабель с разъемом (2) | 90 70 50 |  |  |  | М10х1 |
|  |  | кабель с разъемом и встроенным преобразователем в 4-20 мА (3) | 90 70 50 |  |  |  | М10х1 |
|  | 0,5-5,5 мм | неразъемное (1) | 90 |  |  |  | М16х1 |
|  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  | кабель с разъемом и встроенным преобразователем в 4-20 мА (3) |  |  |  |  |  |
|  | 1,0-9,0 мм | неразъемное (1) | 95 |  |  |  | М24х1 |
|  |  | кабель с разъемом (2) |  |  |  |  |  |
|  |  | кабель с разъемом и встроенным преобразователем в 4-20 мА (3) |  |  |  |  |  |

Нужен ли монтажный комплект? Сколько?

Нужно ли юстировочное приспособление? Количество?

Нужны ли виброизмерительные или клеммные коробки? Количество?

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик

Грузополучатель

ИНН

КПП

ОГРН

Контактное лицо (ФИО)

Телефон/факс

Юридический адрес

Должность

Заполненные опросные листы можно отправить по адресу tik@perm.ru