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ООО «Научно-производственное предприятие «ТИК»

Марии Загуменных ул., 14а, Пермь г., Россия, 614067

телефон (342) 214-75-75

эл. почта info@tik.ru, сайт https://tik.ru


Опросный лист на датчики виброскорости со встроенной электроникой и выходом «по напряжению» с отдельным питанием
Поставьте  FORMCHECKBOX 
, впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.
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	Датчик

DVA1
	Выдаваемое значение
	Тип выходного сигнала
	Тип корпуса
	Тип разъема
	Тип крепления
	Степень

защиты
	Диапазон рабочих частот, Гц
	Диапазон показаний виброскорости, мм/с / Номинальный коэффициент преобразования, мВ*с/мм
	Рабочая температура
	Маркировка взрывозащиты
	Длина кабеля с датчиком (до 30 метров)
	Общая длина кабельной линии L при исп. клеммной коробки (до 500 метров)
	Тип кабеля
	Кол-во

	
	(4)
 СКЗ
	(3)
По напряжению с отдельным питанием
	(1) Триангулярный корпус, электроника в корпусе

вибропреобразователя
	 FORMCHECKBOX 
 (0) 
без разъема (чертеж №1)

 FORMCHECKBOX 
 (6) ТИК-КХХ разъем на кабеле (чертеж №2)
	 FORMCHECKBOX 
 
3 винта М4
 FORMCHECKBOX 
 
Магнит
	(4)
 IP65/IP68

	(B) 
2-1000
	(D) 
0-125 / 100
	 FORMCHECKBOX 
 (H)
 -40…+80

 FORMCHECKBOX 
 (X)
 -60…+80
 FORMCHECKBOX 
 (K)

 -196…+80
	  FORMCHECKBOX 
 (1) 

PO Ex ia I Ma X

0Ex ia IIC T6…T2 Ga X

Ex ia IIIC T200 100oC … T200 280oC Da X

Ex ib IIIC T95oC … T275oC Db X

  FORMCHECKBOX 
 (2) 

2Ex nA IIC

T6…T2 Gc X

  FORMCHECKBOX 
 (3) 

PO Ex ia l Ma X

  FORMCHECKBOX 
 (4) 

0Ex ia IIC T6…T2

Ga X

  FORMCHECKBOX 
 (5) 

Ex ia IIIC T200 100oC … T200 280oC Da X

  FORMCHECKBOX 
 (6) 

Ex ib IIIC  T95oC … T275oC Db X
	     
	     
	 FORMCHECKBOX 
 Кабель в металлорукаве

 FORMCHECKBOX 
 ПВХ покрытие кабеля
	     


      Введите получившийся шифр:  DVA143.1 4.BD  
Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса      
Марка электродвигателя      
Другое оборудование (укажите, какое именно)      
Контактная информация
Плательщик      
                               Контактное лицо (ФИО)      
Грузополучатель      
                 Телефон      


ИНН                                                       Юридический адрес        

КПП                                                        Должность      
ОГРН                                                     Примечания      
      Заполненные опросные листы можно отправить по электронной почте info@tik.ru
